## Slide 1
ООО «Инженерно-техническая фирма»
www.itfirm.ru
Проблематика обеспечения пожарной безопасности с точки зрения обслуживающей организации.
Спикер – главный инженер ООО «ИТФ» Рогозин И.О.

## Slide 2
ООО «Инженерно-техническая фирма»
www.itfirm.ru
Отсутствие документации на объекте и закончившийся срок службы смонтированного оборудования.
Отсутствие ЗИП на объекте защиты.
Человеческий фактор и отсутствие подготовленного персонала на объекте защиты.
Отсутствие своевременной реакции на какие-либо неисправности/отключения систем противопожарной защиты.
Важные проблемы на объектах защиты:

## Slide 3
ООО «Инженерно-техническая фирма»
www.itfirm.ru
Отсутствие документации на объекте и закончившийся срок службы смонтированного оборудования.
Постановление Правительства РФ от 19.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации.
ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

## Slide 4
ООО «Инженерно-техническая фирма»
www.itfirm.ru
Отсутствие ЗИП на объекте защиты.
ЗИП предоставляется (либо покупается отдельно) заказчиком.
ЗИП предоставляется обслуживающей организацией.

## Slide 5
ООО «Инженерно-техническая фирма»
www.itfirm.ru
Человеческий фактор и отсутствие подготовленного персонала на объекте защиты.
Согласно п. 9 постановления Правительства РФ от 19.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в российской Федерации»:
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

## Slide 6
ООО «Инженерно-техническая фирма»
www.itfirm.ru
Отсутствие своевременной реакции на какие-либо неисправности/отключения систем противопожарной защиты.
П.55 постановления Правительства РФ от 19.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в российской Федерации» гласит:
Перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 (проведение мероприятий с применением спецэффектов) настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту систем противопожарной защиты.

## Slide 7
ООО «Инженерно-техническая фирма»
www.itfirm.ru
Спасибо за внимание.
По всем возникшим вопросам Вы можете обращаться:
ООО «ИТФ» г. Мурманск, пер. Терский, д.13
Тел. 8 (815) 245-90-45
itf@itfirm.ru, osb@itfirm.ru